출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
김기상		김동규	01/20
			김호남
협 조

보       고       내       용

조사일자

2023. 1.20.(금)

건    명

상·하수도 누수요금 적용신청 현장확인 결과 보고서(*********)

내용

□ 수용가 현황

고객번호	주 소	신 청 인	연 락 처	건물전경사진
******	*** *** *****	*** ******	*** ***** *****
업 종	구 경	기물번호	기 타
***	****	********	*** **

□ 조사결과

● 누수기간 : 2022.11.15 ~ 2023. 1.12

● 누수적용납기 : 2023. 1납기

● 누수원인 및 위치 : 북부운수내 주차장 노후 배관에서 다량의 누수가 발생함

● 수리일자 : 2023. 1.12

● 조례위반 사항 : 현장조사 결과 조례위반 사항은 발견되지 않음

	명에 의거, 상·하수도 누수요금 적용신청 수요가에 대한 현장조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 1.20.
보 고 자 : 주무관 성명 : 김 기 상

내용

● 누수수리 사진 및 계량기 현장 확인 지침

수리중 사진	계량기 현장 지침사진 (24271)

□ 조사자의견

● 상기 조사 내용과 같이 2023년 1월납기에 사용량이 격증한 수요가로 2023. 1.12

전문업체에 의뢰하여 주차장내 노후 배관 수리완료로 누수상황이 종료된 사실을 확인함.

● 수리 후 계량기 검침 결과 차월납기('23. 3납기) 추가 감액이 필요할 수 있음

구 분	지 침	비 고
‘23. 1. 2. (정례검침)	23747	- '23. 1. 2 검침 이후 '23. 1.20 현재 18일 동안의 사용량이 524㎥임(24271-23747) - 정례검침후 10일 경과후 수리한 관계로 기준납기 사용량 1713㎥ 초과시 2차감액이 필요함
‘23. 1.20. (현장지침)	24271

● 상기 민원신청에 대하여 관련규정 서울특별시수도조례 제26조 제3항, 동시행규칙

제28조 및 누수요금감면 업무처리 지침<본부 요금제도과-9908(2019. 9.20)>,

서울특별시 하수도조례 시행규칙 제11조 2항에 따라 정상사용량(비정상사용량을

제외한 직전 평균사용량)을 기준으로 초과 발생한 누수량을 감액처리코자 합니다.

□ 감면내역

납 기	계량기지침	조정량(㎥)	감면금액(원)	비 고
2023. 1	23747	2466	-2,015,020	누수감액 적용 (해당납기 사용량)
2022. 9	18966	1713		누수전 1납기 사용량 1713㎥ (기준납기 평균사용량)

※ 2022. 3. 5, 7월납기(주차장 배관 수리) 및 2022.11월납기(화장실 배관 수리)에 기

누수감액 처리 수요가로 누수 수리후 정상 납기인 2022. 9월납기를 기준량으로 정함.

비  고

붙임 : 1. 수용가 개인 내역서 1부.

2. 수리증빙자료 1부. 끝.