		강서수도사업소
CU********7*******A06***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외 누수 신고 민원 처리 결과

옥외 누수 신고 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

민원접수번호	0972023005722	신청일	2023.01.27.
누수위치	서울특별시 강서구 강서로 318 (내발산동) 웰튼병원 (07680 강서구 내발산동 677-0)
신청인	안승혁	연락처	02--/*************
신청인주소	서울특별시 강서구 강서로 318 (내발산동) 웰튼병원 (07680 강서구 내발산동 677-0)
현장조사일	2023.01.27. 17:00	출동인원	3
누수여부	아니오	누수탐지여부	아니오
담당자	정세훈
처리결과	출동 옥내 결빙

끝.

주무관	정세훈		시설운영팀장	代한규수		시설관리과장	01/27
유명은
협조자
시행	시설관리과-1704	(	2023. 1. 27.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4002	/전송	02-3146-4039	/	kwjsh803@seoul.go.kr	/	부분공개(6)