문서번호	총무과-828
결재일자	2023. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	서울시립과학관장
양희원		代민영애	01/30
			유만선
협조
	주무관		김종경

- 2023년 서울시립과학관 -

해빙기 대비 시설물 안전점검 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 1.

서울시립과학관

총무과

- 2023년 서울시립과학관 -

해빙기 대비 시설물 안전점검 실시 계획

'23년 서울시립과학관 해빙기에 발생할 수 있는 시설물의 안전사고 예방 및 관람객의 안전 확보를 위한 시설물 안전점검 실시계획임.

Ⅰ		추진 개요

□ 추진 근거

ㅇ 「재난 및 안전관리 기본법」제4조(국가 등의 책무)

ㅇ 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제9조제2항 및 「동법 시행령」 제10조

(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무)

ㅇ 서울시 안전감사담당관-1156호(2023.1.25.) '해빙기 안전사고 예방 특별점검 실시 예고' 관련

□ 추진 방향

ㅇ '23년 해빙기 대비 안전 취약시설물(옹벽, 사면 등)에 대해 자체 점검표에 의해 현장 안전점검 실시

ㅇ 시설물 안전관리자 주기적 점검 등 효과적으로 관리되도록 추진

	서울시립과학관 시설 현황
• 위치 : 노원구 한글비석로 160 • 규모 : 연면적 12,376㎡(지하1층~지상3층) ※ 대지 25,875㎡, 준공(’16.6.19.), 개관(’17.5.19.) • 용도 : 전시공간, 다목적실, 교육실 등 ⇒<1층> : G전시실, 안내데스크, 북카페 등 ⇒<2층> : B·O전시실, 사무실 ⇒<3층> : R전시설, 교육실(1,2,3) 등 ※ 부대시설 : 기계·전기·통신·소방설비, 조경 등

Ⅱ		추진 계획

□ 점검 개요

ㅇ 점검대상 : 과학관 옹벽, 석축, 경사지(사면) 등

ㅇ 점검방법 : 현장 육안점검

- 해빙기 안전 취약시설물(옹벽, 석축 등)에 대해 현장 육안점검 실시

- 자체점검반 편성하여 안전점검 실시 후 자체 안전점검표 작성

- 중대함 결함 등 주요 구조부 이상발견 시 안전전문가 정밀점검 실시 후 보수보강 조치

ㅇ 점검기간 : 2023. 2. 15.~ 3. 3.

ㅇ 점 검 반 : 자체 점검반

반 장	반 원
총무과장	⦁ 청사관리 담당자(건축․ 토목, 조경 등)

□ 주요 점검사항

점검대상	세부 내용
옹벽 석축	⦁ 주변 지반상태, 균열상태, 변형상태 등 구조체 노후화 등 ⦁ 콘크리트 옹벽 파손 및 손상, 균열 발생, 누수 및 철근 노출 발생 여부 등 ⦁ 석축 파손 및 손상, 균열 발생 여부 등 ⦁ 주변 배수시설 막힘 여부 등 ⦁ 수방자재 가용 여부 등
경사지(사면)	⦁ 인장균열, 침하발생, 낙석발생, 지하수 용출 여부 등 ⦁ 경사지(사면) 침하 발생 및 변형 여부 등 ⦁ 주변 산책로 바닥 균열, 침하발생 여부 등 ⦁ 수방자재 가용 여부 등

□ 점검결과 조치사항

ㅇ 경미한 사항은 현장 즉시 시정조치

ㅇ 주요구조부 이상 발견 등 긴급을 요하는 사항은 안전전문가 안전점검 및 보수보강조치

붙 임 : 안전점검표(체크리스트) 1부.  끝.