	영 등 포 소 방 서
수신	영등포구청장(주택과장)
(경유)
제목	주택건설사업계획 변경승인 신청에 따른 소방협의 회신[여의도동 31]

1. 주택과-2140(2023.01.20.)호 『주택건설사업계획변경승인 신청에 따른 협의(여의도 MBC 복합개발사업)』와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 아래 주택건설사업계획에 대한 변경승인 신청 협의 건에 대하여 소방시설 설계도면을 검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조제1항, 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치토록 지도하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 : 여의도동 31번지 복합시설 신축공사

2) 사업주체 : ***********************

3) 위    치 : 서울특별시 영등포구 여의도동 31

4) 규    모 : **********************************

5) 주 용 도 : 공동주택, 판매시설, 업무시설(공공업무시설, 일반업무시설, 오피스텔)

6) 종    별 : 신축(주택건설사업계획변경)

****************************************************************

나. 검토결과 : 붙임참조

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공신고 시 현장을 방문하여 재확인 할 수 있습니다.

나. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

다. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임  건축허가 동의여부 통보서 1부.  끝.

	영등포소방서장
지도관	이용우		예방팀장	손병대		예방과장	01/30
김금숙
협조자
시행	예방과-1746	(	2023. 1. 30.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7075	/전송	02-2187-8192	/	mpman88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)