아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	현장민원과장
(경유)
제목	노후 옥내급수관 교체 공사후 수질검사결과 알림(1월)

1. 현장민원과-33501(2022.12.28.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 노후 옥내급수관 교체공사를 완료한 주택에 대해 수질검사 및 설문조사를 실시하고, 그 결과를 붙임과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 수질검사 내역

- 검사대상 : 2022년12월 노후 옥내급수관 교체완료 주택

- 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

- 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

- 검사건수 : 1개소

붙임  1. 노후 옥내급수관 교체 공사후 수질검사결과 1부.

2. 설문조사표 1부(별도송부). 끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	이병주		수질팀장	이윤용		행정지원과장	02/01
김호남
협조자
시행	행정지원과-2268	(	2023. 2. 1.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 행정지원과(수질팀)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2655	/전송	02-3146-5409	/	l10bj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)