아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	영등포구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축, 대수선) 및 용도변경 신청에 따른 소방협의 회신[여의도동 20]

1. 건축과-2454(2023.01.27.)호 『건축허가(증축, 대수선) 및 용도변경 신청에 따른 협의**********와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을 검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니 「소방시설 설치 및 유지에 관한 법률」 제6조제1항, 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치토록 지도하여 주시기 바랍니다.

1) 건 물 명 :*******

2) 건 축 주 : *******

3) 위    치 : 서울특별시 영등포구 *******

4) 규    모 : *****************************

5) 주 용 도 : 복합건축물(업무시설, 판매시설, 근린생활시설)

6) 종    별 : 증축, 대수선, 용도변경

************************************

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공신고 시 현장을 방문하여 재확인 할 수 있습니다.

나. 『소방시설 설치 및 안전관리에 관한 법률』 제15조제1항에 의거 시공자께서는 건축공사현장에 화재위험작업 전 임시소방시설을 설치하고 유지·관리하시기 바랍니다.

다. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
지도관	정숙진		예방팀장	손병대		예방과장	02/03
김금숙
협조자
시행	예방과-2153	(	2023. 2. 3.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, (영등포동4가)영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7092	/전송	02-2187-8192	/	sookjin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)