아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공공주택건설 사업계획승인신청에 따른 소방 협의(소방관 진입창 제외) 통보(가리봉동 126-40, 가리봉 구 시장부지 복합화 사업)

1. 서울특별시 공공주택과-410(2023.01.11.)호와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토 결과 소방관계법규에 적합하다고 판단되어 『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』 제6조 제1항 규정에 의거 다음과 같이 동의 통보합니다.

가. 대지위치 : ********************************

나. 건 축 주 : ************

다. 건축규모 : ******************************

라. 공사종별 : ***********************

마. 용    도 : *********************************

바. 소방시설 : *****************************

************************

*****************************

*********************************
************************************************

3. 협조사항

가. 소방차 진입도로 및 소방활동 공간 확보

나. 건축공사 전 임시소방시설 설치

다. 소방시설 공사 착공신고 대상임

라. 건설현장 소방안전관리자 선임대상임
마. 사업계획 승인 시 처리 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.
2. 건설현장 소방안전관리자 선임신고 안내문 1부.
3. 위험물 검토 의견서 1부.  끝.

	구 로 소 방 서 장
수신자	서울특별시장(공공주택과장), 구로구청장(주택과장), 서울도시주택공사(서울특별시 강남구 개포로 621)()
소방시설지도관	장동열		예방팀장	代장동열		예방과장	전결 02/15
남기범
협조자
시행	예방과-2411	(	2023. 2. 15.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 2층 예방과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6272	/전송	02-2619-3102	/	*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)