문서번호	급수운영과-2749
결재일자	2023. 2. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이성진		김영환	02/16
			성기선
협 조

양천구 작업일보 (2월 16일 목요일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 2. 16.

강서수도사업소

급수운영과

2023년 2월 16일(목) 날씨 : 맑음	근무자	지방전기운영주사보 지방기계운영주사	이 성 진 김 영 찬

접 수 현 황	접수건수		처리건수	1	미처리건수	0	누적건수	55
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 민원처리 현황 - 신정동 ******* 밸브고장 복구업체 이첩 □ 관로점검
소 ㆍ 불 출 수
인 입 관 동 결	0	0
인입관 노후	0	0
인 입 관 누 수	0	0
계량기 교체	0	0
수요가(옥내)
옥 내 누 수	0	1
옥내배관 노후	0	2
옥내배관 협소	0	0
옥내배관 동결	0	1
앵글밸브 조절	0	0
역류방지변 부속 제거	0	15
앵글밸브 교체	0	1
밸브디스크 교체	0	0
앵글밸브 캡조임	0	2
밸브손잡이 교체	0	0
자 체 처 리	0	4
주계량기퇴수	0	0
적수, 이물질	0	1
담당자 이첩	0	3
복구업체 이첩	0	4
기타	1	21
시 설 물(담당자 인계)
제수변실 정비	0	0
제수변조절 및 점검	0	0
긴 급 누수
누수복구 의뢰	0	0
옥내, 옥외탐지이첩	0	0
누수복구 현장점검	0	0
계	1	55