문서번호	진료부-774
결재일자	2023. 2. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		내과과장	노인정신건강의학과장
이대희		송은주	02/17
			고상현
협조	주무관		강유미
	주무관		김현실

'23년도 방사선관계종사자 건강 관리계획

2023. 02.

서울특별시은평병원

(영상의학실)

‘23년도 방사선관계종사자 건강관리계획

방사선 관계 종사자를 대상으로 개인 피폭선량 측정 및 건강진단을

실시하여 의료용 방사선으로부터 안전한 직장환경을 조성 하고자 함.

Ⅰ. 근  거

- 의료법 제37조2항(방사선관계종사자에 대한 피폭관리)

- 진단용방사선발생장치의 안전관리에 관한 규칙 제4조 5항(피폭선량측정)

제13조 제1항 (방사선관계종사자에 대한 건강진단)

- 산업안전보건법 제130조(특수건강진단등), 동법 시행규칙 제201조       (특수건강진단 대상업무)

- 서울특별시립병원 설치 및 운영에 관한 조례 제8조(감면)1항의2

Ⅱ. 22년도 방사선관계 종사자 연간 누적선량 및 특수검진 현황

번호	근무부서	성명	면허종별	현부서 근무일	누적선량 (mSv) 방사선의 흡수선량	특수검진		비 고
						실시일	결과
1	영상의학과	***	****	********	****	*****	**
2	영상의학과	***	****	********	****	*	*	22.08월전출
3	영상의학과	***	****	********	****	*****	**
4	영상의학과	***	****	*******	****	*****	**
5	영상의학과	***	****	*******	****	*****	**
6	치 과	***	****	********	****	*	*	22.08월전출
7	치 과	***	****	********	****	*****	**
8	치 과	***	****	********	****	*****	**

Ⅲ. 세부추진계획

1. 개인피폭선량 측정

○ 측정주기 : 매 분기말(3월, 6월, 9월, 12월) 연 4회

○ 측정방법 : TLD뱃지를 사용하여 3개월간 착용 후 검사의뢰

○ 측정결과 : 분기별 측정결과 기록지 생성 → 영상의학과 보관

○ 측정기관 : 서울방사선서비스

○ 측정인원 : 방사선관계종사자 6명(영상의학과 4명, 치과 2명)

2. 방사선관계종사자 건강검진

○ 검진주기 : 2년마다(처음 종사자는 업무시작 전)

○ 검진방법 : 내과 처방 및 진단검사실 협조 하에 자체 실시

○ 검진절차 : 원무과 접수 → 내과 문진 및 처방 →  진단검사실                        검사 → 영상의학과 결과 통보

- 문진사항

① 방사선피폭증상의 유·무

② 방사선피폭증상이 있는 자는 그의 작업장소 작업내용 작업기                  간, 피폭선량 및 방사선 장해 유·무

③ 그 밖의 방사선에 의한 피폭 증상

- 검사항목 : 말초혈액 중의 혈색소 양, 적혈구 수 및 백혈구 수

※ 최초 전입 종사자를 제외한 방사선 관계종사자의 건강검진은 특           수 건강진단 수검으로 대체

3. 선량 한도 초과자 조치 사항

○ 피폭선량 한도 초과자(분기당 20mSv/년간 50mSv) 발생시

- 병원장 즉시보고

- 관할 보건소 신고→건강진단→원인분석→안전조치(업무변경, 근무시간 단축등)

※ 안전조치 미시행시 과태료100만원

○ 혈액 검진결과 이상자 발생시

- 혈액 재검사 등 건강진단실시후 안전조치 시행

4. 방사선관계종사자 변동시 관할보건소 신고

○ 근거 : 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙 제3조(신고)의 6항

- 변동사유가 발생한 날로부터 3개월이내에 건강진단 결과서 사             본을 첨부하여 관할 보건소에 신고해야 한다.

Ⅳ. 피폭선량 측정 소요예산

○ 소요예산 : *****************

○ 은평병원원무과, 행정운영경비(은평병원원무과), 기본경비, 기본경비, 일반          운영비, 사무관리비(각종 수수료 및 사용료).

Ⅴ. 행정사항

○ 자체 실시하는 방사선관계종사자 건강검진(혈액검사) 비용 감면처리        – 원무과 원무팀 협조

붙임: 방사선관계종사자 건강진단 서식 1부. 끝.