아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	광진구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도관 이설 관련 검토 회신(중곡-1 소구역 하수관로 정비공사 (2권역-1차))

1. 치수과-1969(2023.2.9.)호와 관련한 내용입니다.

2.*****************************구간 내 저촉된 상수도관 이설 공사에 대하여 이설승인조건을 부여하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 이설위치: **********************

나. 공사개요: **************************************************************************************

다. 승인조건

1) 공사 세부계획, 착공계 등 기타 협의사항은 우리사업소와 사전협의

2) 상·하수도 전문 건설사업관리기술자를 상주 시켜, 품질 향상 방안을 강구.

3) 공사 전 원인자부담금 납부(납부기한 준수)

4) 단수 민원 예방을 위한 단수 최소화 공사 시행(부단수차단 공법 이행)

5) 기타 세부내용은 상수도관 이설승인조건 참조

붙임  1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 상수도관 보호 및 순찰입회 업무지침 1부.

3. 상수도관 이설공사 개요도 1부.

4. 원인자부담금 고지서 3부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	유경태		급수운영팀장	강무진		급수운영과장	02/23
유동수
협조자
시행	급수운영과-3858	(	2023. 2. 23.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 급수운영과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2772	/전송	02-3146-2789	/	ktyoo313@seoul.go.kr	/	부분공개(5)