아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2023년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 자체 계획

1. 재난관리과-1410(2023.2.23.)호 『2023년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사 ‧ 정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 우리 거여센터는 2023년 상반기(해빙기) 소방용수시설에 대한 일제조사 및 정비 계획을 다음과 같이 수립, 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2023. 3. 20.(월) ~ 4. 30.(일) / 기간 중 팀별 일정에 맞춰 실시

나. 대 상 : 소방용수시설 512개소(지상식 158개소, 지하식 352개소, 급수탑 1개소, 저수조 1개소)

비상소화장치 15개소

다. 방 법

1) 조사기간 중 근무시간 내 조사 원칙(2인 이상 1조 구성)

2) 근무일 조사가 곤란한 소방용수는 주당 총 근무 60시간을 넘지 않는 범위에서

근무일 외 도보조사 허용

3) 필요 시 당번근무 익일에도 실시 가능

※ 월요일~일요일까지 총 근무시간이 60시간 이하인 경우 최대 4시간 비번활동 허용

4) 근무일 외 일제조사 시 사전 초과근무 및 출장 조치 후 실시

라. 중점사항

1) 적색노면표시 및 지상식 소화전 표지 설치 현황 파악(신규)

2) 노후소화전 현황 파악 및 점검 후 등급 재분류

3) 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황 파악 및 현행화(붙임4, 붙임5)

4) 비상소화장치 유지·관리 상태 점검(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

※ 23년 상반기 비상소화장치 교육 및 사용훈련 병행 실시 가능(훈련실적 입력 철저)

3. 행정사항

가. 일제 정밀조사시 영상을 활용한 일제조사 요령 및 민원발생(단수, 적수 등) 방지교육 실시

※ 소방웹하드 ⟶ 송파소방서 재난관리과 대응총괄팀 ⟶ 용수담당 ⟶ 소화전 안전점검 영상

나. 일제조사 미입력 월에는 정기조사 필히 실시

다. 소방용수시설 주변 불법주정차 차량 단속(스티커 발부 후 문서 제출)

라. 일제조사 후 119행정정보시스템에 현행화 철저(성과평가 사항)

붙임  1. 2023년 상반기 소방용수시설 일제정밀조사 계획 1부.

2. 일제조사 방식 변경(소방공무원 복무관리 규정 개정사항) 1부.

3. '23년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(거여센터) 1부.

4. '23년 상반기 소방용수시설 세부현황(거여센터) 1부.

5. '23년 상반기 비상소화장치 세부현황(거여센터) 1부.

6. 다용도 제수변 개폐금지 구역 1부.

7. 소방용수시설 담당자 현황 1부.  끝.

	거여119안전센터장
서무담당	이록영		진압1팀장	배용근		119안전센터장	03/05
박호명
협조자
시행	거여119안전센터-897	(	2023. 3. 5.	)	접수		(		)
우	05649	서울특별시 송파구 마천로 329, 거여119안전센터(마천동)	/	https://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5362	/전송	02-404-7119	/	dlfhrdud81@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)