문서번호	시설관리과-5311
결재일자	2023. 3. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
임상근	이유찬	03/06
		이동욱
협 조
	주무관		이원준

계량기 동파 및 급수관 동결 민원 조치결과 보고

2023. 3. 6.(월)

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

계량기 동파 및 급수관 동결 민원 조치결과 보고

시설관리과장: 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장: 이유찬☎2191 담당: 임상근☎2195

종로구 관내 겨울철 한파로 인해 계량기 동파 및 급수관 동결 민원과관련하여 조치결과를 아래와 같이 보고드림.

※ 관련문서: 급수운영과-35757(2022. 11. 15.)호「겨울철 급수대책 추진계획」

Ⅰ		현 황

□ 종로구 관내 동파 및 동결 현황

ㅇ 기    간: 2022. 12. ~ 2023. 2.

ㅇ 담당지역: 창신1동 등 10개동

※ 행정동 (종로1~6가, 명륜3가, 혜화동, 이화동, 창신1~3동, 숭인1~2동)

ㅇ 민원접수: 총 12건

ㅇ 위    치: 첨부파일 참조

ㅇ 민원내용: 계량기 동파 및 급수관 동결

ㅇ 처리결과: 인입선 해빙 (필요시 도로굴착 수반)

Ⅱ		보고내용

ㅇ 연간단가 업체 先작업지시

- 시민의 생활과 직결된 사항으로 신속 조치하여 시민 불편 최소화

ㅇ 상황별 합동조사 시행

- 조사자: 지역담당, 연간단가 업체 등

- 인입선 위치, 도로굴착 여부, 계량기 상태 확인 등

- 수용가 진행상황 안내 등

ㅇ 동결 및 동파 처리결과

연간단가 계약업체	계약상대자	구 분
		동결	동파
창신1동 등 10개동	삼대에스디건설(주)	12	0

※ 굴착: 9건, 비굴착: 3건

Ⅲ		행정사항

ㅇ 先작업지시에 따른 계약업체 정산 시행

- 동결 및 동파 작업 내역에 따른 정산 시행

- 정산 내역

창신1동 등 10개동: 삼대에스디건설(주) (10건)

ㅇ 동파 계량기 교체 관리부서 통보

- 요금과, 현장민원과 공문 시행

ㅇ 동결 및 동파 처리결과 관리대장 작성

붙임  동결 및 동파 처리결과 1부.  끝.