아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 고장 발생 보고[080119호]

1. 화곡119안전센터 관할 소방용수시설의 고장이 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

연번	관리번호	주소	형식	고장내용	비고
1	080119	강서구 국회대로105 (화곡동 908-6)	지상식	소화전 몸통 파손	고장 (사용불)

붙임   소방용수 고장발생보고서(080119호) 1부.  끝.

	화곡119안전센터장
주임	김상혁		진압2팀장	김동오		119안전센터장	03/07
정창하
협조자
시행	화곡119안전센터-837	(	2023. 3. 7.	)	접수		(		)
우	08257	서울특별시 강서구 까치산로 49, 화곡119안전센터 (화곡)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5170	/전송	02-6981-5171	/	26870@seoul.go.kr	/	대시민공개