문서번호	시설보수과-2106
결재일자	2023. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
고흥일		03/10
		이정국
협조

대방지하보차도 첨가시설(통신관로) 설치 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3

남부도로사업소

(시설보수과)

대방지하보차도 첨가시설(통신관로) 설치 검토 보고

시설명	대방지하보차도	규 모	B=15.8m, L=340m
위 치	영등포구 신길동1367	구조형식	RCBox, U-type,L형옹벽

우리사업소에서 관리하고 있는 대방지하보차도 시설물에 설치하고자 하는 첨가 시설(통신관로)에 대한 검토 보고 임.

□ 시설물현황

□ 첨가시설 설치 요청 현황

○ 관련공문

- 대방지하차도 첨가시설물(통신관로) 관리에관한 협약서 체결 요청

(서서울인프라팀 2303-0327호, 2023.3.6)

- 도로점용(이동통신관로) 허가 처리 (영등포구 가로경관과-4712호,2023. 3. 2.)

○ 설치사유

- 재난,재해용 긴급 비상통신망 확보, 안정적인 이동통신 서비스 제공

○ 설치개요

- 규 모 : 통신용 케이블 트레이(W400*H70)

- 연 장 : 220m

- 기 간 : 2023. ~ 2032

첨가시설 설치 모식도	현황사진(sk통신관로와 병렬설치)

□ 검토내용 및 조치의견

○ ************************************************************************************************

○ *********************************************************************************************************************************

○ ***************************************************************************************************

***************************************************************

붙임 : 1. 관련공문 사본 1부.

2. 협약서 1부. 끝.