F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

F0000096620419.hwpx

취수장운영일지

□ 2023년 03월 15일(수요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB) ④					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반①			HV-MA (3.3KV MAIN VCB PNL) ②				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	[KV]	[A]	[%]	[KW]	[KWh]	[A]	[℃]	[V]	[A]	KWH	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	m
0	22.9	65	0.99	2530	1603.819	65	30	380	151	2264.090	3300	452	2540	1725.856	6.72
3	22.9	70	0.99	2730		70	30	380	168		3300	483	2720		6.69
6	22.9	69	0.99	2730		69	31	380	153		3300	488	2730		6.68
9	22.9	69	0.99	2730		69	33	380	145		3300	494	2720		6.66
12	22.9	63	0.99	2500		63	31	380	108		3300	446	2510		6.57
15	22.9	53	0.99	2080		53	32	380	214		3300	370	2080		6.60
18	22.9	53	0.99	2080		53	31	380	185		3300	373	2080		6.65
21	22.9	52	0.99	2090		52	31	380	193		3300	371	2090		6.65
24	22.9	53	0.99	2090	1658.540	53	30	380	148	2266.299	3300	371	2090	1780.413	6.64
계					54.721					2.209				54.557

구분	HV-TP1 (소내TR VCB PNL) ③				충전기반			구의 7 호기				구의 8호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC (V)	DC (V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	[V]	[A]	[KW]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]
0	3300	16	93	2290.323	116	119	6	131	4.0	0.21	61					137	3.9	0.20	74
3	3300	18	97		116	119	6	129	4.0	0.21	82					135	3.9	0.20	74
6	3300	16	90		116	119	6	130	4.0	0.21	83					135	3.9	0.20	73
9	3300	15	85		116	119	6									135	3.9	0.20	73	50	4.1	0.17	39
12	3300	11	60		116	119	6	130	3.9	0.22	80					137	3.9	0.20	74
15	3300	19	106		116	119	6	139	3.7	0.21	75									49	4.1	0.17	63
18	3300	19	108		116	119	6									139	3.7	0.21	75	50	4.1	0.17	63
21	3300	17	98		116	119	6									138	3.7	0.21	75	49	4.1	0.17	63
24	3300	18	105	2292.557	116	119	6									137	3.7	0.20	74	49	4.1	0.17	62
계				2.234

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0					81	1.6	0.19	61									73	1.4	0.21	51
3					81	1.7	0.19	61									71	1.5	0.20	50	37	1.6	0.18	47
6					80	1.7	0.19	60									73	1.5	0.20	50	37	1.6	0.18	52
9					81	1.7	0.19	61									73	1.5	0.20	50	37	1.6	0.18	52
12					81	1.6	0.20	61									72	1.4	0.21	50
15					80	1.6	0.20	61									72	1.4	0.20	50
18					81	1.6	0.19	61									73	1.4	0.20	50
21					81	1.6	0.19	61									73	1.4	0.20	50
24					80	1.6	0.19	60									73	1.4	0.20	50

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)	61	17	33	21	14	양호	45	양호	1.6	0.19
		61	20	35	21	21	양호	48	양호	1.6	0.19
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)	50	18	18	34	21	양호	37	양호	1.5	0.20
		50	20	19	33	25	양호	48	양호	1.4	0.20
	6호 (220KW)	52	17	19	39	32	양호	28	양호	1.6	0.19
구의 (취수) (7호~10호)	1( 7 )호 (740KW)
	2( 8 )호 (450KW)
	3( 9 ) 호 (740KW)	75	21	39	25	27	양호	23	양호	3.7	0.21
		75	21	23	36	27	양호	25	양호	3.7	0.21
	4( 10 )호 (300KW)	49	20	18	18	15	양호	15	양호	4.1	0.17
		63	18	19	21	23	양호	24	양호	4.1	0.17

전염소투입지시대장

□ 2023년 03월 15일(수요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
03/15	11	:	41	1.8		1.9		수질변화	김현진	김기성
	16	:	56	1.9		2.0		〃	김윤우	김기성