아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 업무 협의 회신(도봉구 방학동)

1. 도봉구청 건축과-5688(2023.3.15.)호와 관련입니다.

2. ************** 건축허가 신청에 따른 우리 사업소의 협의의견을 아래와 같이 회신하오니, 붙임 조건이행시 급수공급 승인이 가능함을 신청인에게 안내 바랍니다.

가. 건축허가신청 현황

위 치	건축주	규모 및 용도	비 고
**************	**********	*************************** ***************

나. 급수관련 이행조건

1) 4층까지 순직결급수 가능

2) [붙임1]「급수협의 조건」이행조건으로 급수공사 승인 가능

3) [붙임2]「누수사고 예방을 위한 안내문」을 숙지하여 공사시행

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	조은성		급수관리팀장	代박상권		급수운영과장	03/16
송병욱
협조자
시행	급수운영과-4103	(	2023. 3. 16.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3358	/전송	02-3146-3389	/	asdfgg1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)