문서번호	정수시설과-1647
결재일자	2023. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
최영우		이호완	03/16
			정미선
협 조
	주무관			양은영
	주무관			권이삭
	주무관			배용우

2023년 자동제어설비(PLC) 유지관리용역 시행 계획

2023. 03.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 자동제어설비(PLC) 유지관리용역 시행 계획

자동제어설비(PLC)에 대한 유지관리용역을 통해 사고를 미연에 방지하고, 장애 시 신속한 복구로 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

ㅇ 지방계약법 제24조(장기계속계약) 및 동법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)

ㅇ ’20년 제어계측설비 유지관리계획(정수시설과-567호, ’20.2.11.)

□ 추진방향

ㅇ 정기·수시 점검을 통한 설비의 안전성 확보

- 전체 설비에 대해 분기별 1회 점검(매월 전체 설비의 1/3씩 시행)

ㅇ 용역업무 공백이 발생하지 않도록 장기계속계약 추진

- 차기년도 기간의 계약분은 차기년도 예산으로 지출

□ 설비현황*********

****************************

연번	위치	대수	대상설비	비고
	*	**
*	***	*	***************
*	***	*	************************
*	***	*	***************************
*	***	*	*************
*	***	*	************
*	*****	*	**************
*	*****	*	****************
*	******	*	*************
*	*****	*	*******************

□ 시행계획

ㅇ 사 업 명 : 2023년 자동제어설비(PLC) 유지관리용역

ㅇ 사업기간 : *******************

*****************************************************

********************************

ㅇ 주요 과업내용

- 설비 장애 및 사고 시 긴급복구

- PLC 프로그램 정상작동 여부 점검

- PLC CPU 및 I/O 카드 등 하드웨어 상태 점검 등

ㅇ 소요예산 : *****************

**********************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

ㅇ 계약방법 :**********

****************************************************

********************************

***********************************************************************************

□ 향후 일정

ㅇ 업체계약 및 용역착수                           : ’23.03월~4월

붙임  1. 과업내용서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 견적서 및 타견적서 1부.  끝.