산출기초자료조사서

(시민생활 안전점검 서비스 운영 소모품)

소방특별조사관	검사지도팀장	예방과장	아래와 같이 산출기초자료 조사서를 보고합니다.
한소영	류연하	전결 03/17
		박구순
협 조

문서번호 :	예방과-3157

연번	품명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격(원)
					*****	**** ***	단 가	금 액
1	소방보조표지 (옥내/스프링 겸용)	55*200mm포맥스	개	14	*****	*****	*****	******
2	소방보조표지 (스프링클러주)	55*200mm포맥스	개	15	*****	*****	*****	******
3	소방보조표지 (스프링클러충압)	55*200mm포맥스	개	15	*****	*****	*****	******
4	소방보조표지 (옥내소화전충압)	55*200mm포맥스	개	15	*****	*****	*****	******
5	소방보조표지 (옥내소화전주펌프)	55*200mm포맥스	개	15	*****	*****	*****	******
6	소방보조표지 (연결송수구 빈칸)	250*70mm포맥스	개	50	*****	*****	*****	*******
7	비상구표지판 (축광)	중 291*111mm	개	30	*****	*****	*****	******
8	소화전사용방법 스티커	160*155mm	장	400	***	***	***	******
9	휴대용비상조명등	HD 230118	개	30	*****	*****	*****	*******
10	송수구캡	65A/PP	개	107	***	***	***	******

연번	품명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격(원)
					화이어폭스	국제안전 시스템	단 가	금 액
11	차동식감지기	동방전자 형식승인번호 감 08-23-2	개	5	*****	*****	*****	******
12	단독경보형감지기	지닉스 형식승인번호 감14-35-1	개	6	*****	******	*****	******
13	연기스프레이	53*160mm	개	2	******	******	******	******
14	수신기예비전원	24V300mAh 형식승인번호 예전12-37	개	2	******	******	******	******
소 계								*******
합 계 (부가세포함)								*******

붙 임 1. 물품사양서 1부.

2. 견적서 2부.

2023. 3.  17.

작성자  검사계획  소방위 한소영

확인자  예방과장  소방령 박구순

노원소방서 재무관 귀하