아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	공용건축물 건축협의(신축)에 따른 급수협의 회신(필운동)

1. 종로구청 건축과-16198(2023.3.17.)호와 관련입니다.

2. 종로구 **********  공용건축물 건축협의(신축)에 따른 급수협의 요청에 대하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

가. 대 지  위 치: ******************

나. 신 청  면 적: 연면적 231.45㎡, 제2종일반주거지역, 공공업무시설(파출소)

다. 급 수  여 부: 급수가능

라. 급 수  관 경: 인입급수관경(예정) D15mm(공공용)

마. (붙임) 급수협의조건 이행시 급수가능

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	고태우		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	03/17
이동욱
협조자
시행	시설관리과-6546	(	2023. 3. 17.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2198	/전송	02-3146-2237	/	4885@seoul.go.kr	/	부분공개(6)