아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	정수센터 공급수계별 잔류염소 모니터링 결과 알림(2월)

1. 수질과-460(2023.1.13.)호 “2023년 건강하고 맛있는 물 가이드라인 운영계획”관련입니다.

2. 전지역 수도꼭지 잔류염소 농도(0.1~0.3mg/L) 최적 소독상태 유지를 위하여 정수센터별 잔류염소 모니터링 결과를 알려드리니, 측정결과를 참조하여 정수센터와 수계내 사업소간 염소주입률 조정 등에 활용하시기 바랍니다.

※ 통계자료는 정수센터, 사업소 월보 자료를 기준하여 작성한 것이니 데이터 작성제출 시 오류가 발생하지 않도록 유의해 주시기 바라며, 공급수계 변경사항이 있을 경우 필히 관련사항을 표기하여 주시기 바랍니다.

※ 붙임의 모니터링 그래프상 0.0은 측정지점 변경 등에 따라 측정을 실시하지 않는 지점임.

붙임  정수센터 공급수계별 모니터링 결과(2월) 각 1부.  끝.

	생 산 부 장
수신자	수도사업소 행정지원과, 상수정수센터정수과(6)
주무관	최보람		수질과장	박번수		생산부장	전결 03/20
어용선
협조자
시행	수질과-2675	(	2023. 3. 20.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 3층 수질과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1327	/전송	02-3146-1319	/	boram9180@seoul.go.kr	/	대시민공개