출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
김기상		김동규	03/21
			김호남
협 조

보       고       내       용

조사일자

2023. 3.20.(월)

건    명

상·하수도 누수요금 적용신청 현장확인 결과 보고서(**********)

내용

□ 수용가 현황

고객번호	주 소	신 청 인	연 락 처	건물 전경사진
******	*** *** ******	*** ********	********
업 종	구 경	기물번호	기 타
***	****	*********	-

□ 조사결과

● 누수기간 : 2023. 2.25 ~ 2023. 3. 9

● 누수위치 및 원인 : 어린이집 지하실 노후 급수배관에서 다량의 누수가 발생함

● 수리일자 : 2023. 3. 9

● 조례위반 사항 : 현장조사 결과 조례위반 사항은 발견되지 않음

	명에 의거, 상·하수도 누수요금 적용신청 수요가에 대한 현장조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 3.20.
보 고 자 : 주무관 성명 : 김 기 상

내용

● 누수수리 사진 및 계량기 현장 확인 지침

수리 중 사진(지하배관)	계량기 현장 지침사진 (12002)

□ 조사자의견

● 상기 조사 내용과 같이 2023년 3월납기에 어린이집 지하 노후 급수배관 누수로

사용량이 격증한 수요가로 전문업체에 의뢰하여 누수부위를 수리완료함에

따라 누수상황이 종료된 사실을 확인함.

● 수리 후 계량기 검침 결과 2차 누수감액이 필요할 것으로 판단됨

구분	지침	비고
‘23. 3. 6. (정례검침)	11543	2023. 3. 6 검침 이후 3.20 현재 14일간의 사용량이 459㎥로 2개월 평균사용량 175㎥을 초과함 ※(12002-11543)=459㎥
‘23. 3.20. (현장지침)	12002

● 상기 민원신청에 대하여 관련규정 서울특별시수도조례 제26조 제3항, 동시행규칙

제28조 및 누수요금감면 업무처리 지침<본부 요금제도과-9908(2019.9.20)>,

서울특별시 하수도조례 시행규칙 제11조 2항에 따라 정상사용량(비정상사용량을

제외한 직전 평균사용량)을 기준으로 초과 발생한 누수량을 감액처리코자 합니다.

□ 감면내역

납 기	계량기지침	사용량(㎥)	감면금액(원)	비 고
2023. 3	11543	917	-1,268,170	누수감액 적용 (해당납기 사용량)
2023. 1	10626	174		누수전 2납기 평균량 175㎥ (기준납기 평균사용량)
2022.11	10452	176

납 기	당초금액(원)	감면금액(원)	부과금액(원)
2023. 3	1,765,840	-1,268,170	497,670

비  고

붙임 : 1. 수용가 개인내역서 1부.

2. 수리증빙자료(수리영수증) 1부. 끝.