		중부수도사업소
YO-0*********03231406288497
수신자		내부결재
(경유)
제목	요금경정(종로4가)

************** 수용가의 2023년 3월납기 수도요금은 23.2.6 계량기시 유니온 고장으로 계량기실누수가 발생한 것으로 유니온 수리 후 정상사용량(2㎥)을 일할계산 사용량(13㎥)으로 아래와 같이 경정하고자 합니다.

가. 수용가 내역

수용가번호	***********************	납기	20230331
주소/이름	***************************

나. 요금 경정 내역

고객번호	*********	수전번호		구경	20mm	업종	일반용	가구수	0
경정사유	기타 : 유니온 고장으로 과다부과분 경정처리

경정내역	납기	구분	합계	상수요금		하수요금		지하수요금		물부담금
				사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금
	20230331	당초	988,200	320	409,400	320	524,400	0	0	320	54,400
		경정	28,220	13	19,510	13	6,500	0	0	13	2,210
		증감	-959,980	-307	-389,890	-307	-517,900	0	0	-307	-52,190
		가산	0		0		0		0		0
		연체	0		0		0		0		0
경정처리		당월납기경정

붙임  1. 출장복명서 (2023. 03. 22 , 추성진)-유니온누수 1부. 끝.

주무관	추성진		요금관리2팀장	김수한		요금과장	03/23
신종선
협조자
시행	요금과-7497	(	2023. 3. 23.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2114	/전송	02-3146-2139	/	glc203@seoul.go.kr	/	부분공개(6)