아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	진접선(4호선연장) 차량기지2공구 건설공사 감독권한대행 건설사업관리용역 책임건설사업기술인()
(경유)
제목	업무지시전(진접선(4호선연장) 차량기지 오수량 재산정 요청))

1. 도시철도토목부-3296(2023. 3. 20.)호와 관련입니다

2. 진접차량기지 건설과 관련 오수량을 재산정하여 회신 바랍니다.

가. 산정방법

- 건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법(환경부고시

제2021-59호) 제4호 6호의 규정에 의한 "정원"을 기준으로 산출할 것.

- 정원은 창동차량사업소의 정원을 적용

- 하수발생량 산정을 위한 원단위는 남양주시 하수도정비 기본계획을 참고할 것.

나. 제출서류

- 오수량 발생량 제출시 산출근거를 포함한 세부 산출서를 제출할 것.

붙임  서울교통공사 창동차량사업소 정원 회신 공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박상규		설비계획과장	장석춘		도시철도설비부장	03/24
전계목
협조자
시행	도시철도설비부-2908	(	2023. 3. 24.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플래이스 8층, 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2741	/전송	02-6438-2799	/	sk890@seoul.go.kr	/	부분공개(5)