아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A동 탈수기실(1~4호 라인) 바닥 도색공사 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2023-0319호(2023.3.23.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “탈수시설A동 탈수기실(1~4호 라인) 바닥 도색공사 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A동 탈수기실(1~4호 라인) 바닥 도색공사

2) 요청사유 : 탈수기실 내부 바닥 노후화 및 파손 등으로 방수기능 상실, 변색으로 인한 미관 저해

3) 작업계획

가) 대상 : 탈수A동 탈수기실 바닥(1~4호 라인, 약 700㎡)

나) 내용 : 기존 바닥면 평탄화(면갈이), 에폭시 도색, 폐기물 처리 등

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : ********

나. 검토결과 : 승인(안전사고 예방 및 미관 개선을 위하여 바닥 도색 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	03/24
윤창진
협조자
시행	운영과-3456	(	2023. 3. 24.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)