문서번호	시설관리과-5139
결재일자	2023. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
탁기홍		김성호	03/24
			이규현
협조

장기사용 상수도관 시편채취 및 확인굴착 계획보고

2023. 3.

북부수도사업소

(시설관리과)

장기사용 상수도관 시편채취 및 확인굴착 계획보고

1985년 설치된 장기사용 상수도관에 대하여 관 내부상태 확인을 위해 시편채취 및 지하매설물 확인 후 배수관 정비계획을 수립하고자 보고드림

□ 관련근거

❍ 2023년 장기사용 상수도관 정비계획(누수대응과-28650호, 2022.12.27.)

□ 확인굴착 대상 관로 현황

❍ 구간 및 부설현황

연번	구간	관종	구경(mm)	연장(m)	부설연도	확인굴착 개소
1	****************	****	**	***	****	*
2	*******************	****	**	***	****	*
3	*****************	****	******	***	****	*
4	*****************	****	***	***	****	*

□ 보고내용

❍ 상기 구간에 부설되어 있는 배수관은 GIS에 1985~1986년도 부설된 장기사용 상수도관으로 확인되어, 관내부 상태확인을 위해 시편채취(8개소)하여 배수관 정비계획 수립이 필요함.

□ 조치계획

❍ 배수관 내부 확인 및 굴착공사 대하여『2022년 수유동 외 5개동 상수도공사 장기계속 단가계약)』업체에 작업지시하고 추후 정산처리 하고자 함.

<공사개요>

- 공사내용 : 상수도관 시편채취 및 확인굴착 8개소

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(장기사용배급수관 정비)-22108

- 소요예산 : 약 6,000천원

❍ 상수도관 상태 확인 후 정비계획 수립 시행.

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 정비대상 위치 및 관로도 1부.  끝.