문서번호	시설관리과-5270
결재일자	2023. 3. 27.
공개여부	부분공개(3,5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
탁기홍		김성호	03/27
			이규현
협조
	주무관		진하영

보고서(맨홀철개 보수)

2023. 3. 24.

북부수도사업소

(시설관리과)

보 고 서 (맨홀철개 교체)

상수도 맨홀소음 반복 민원에 대하여 현장조사 결과 및 조치계획을 보고드림.

□ 보고현황

ㅇ 위    치: **********

ㅇ 내    용: 상수도맨홀 소음 민원

ㅇ 민 원 인: 익명

ㅇ 연 락 처: *************

ㅇ 밸브현황: 2002/80mm/닥타일주철(제수밸브)

□ 현장조사 결과

ㅇ 조사결과: 수차례 고무패킹 교체작업을 하였지만 맨홀소음이 해결되지 않음

현장사진 1	현장사진 2

□ 조치계획

ㅇ 맨홀철개를 교체하여 소음으로 인한 주민불편을 신속히 해소하고자 하오며, 신속한 공사를 위해『****************************연간단가 계약업체에 작업지시하고 추후 설계정산에 반영하고자 함.

- ************************

***************************