아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	서울특별시종로소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 결과 회신(연-117)

1. 종로소방서 재난관리과-1962(2023. 3. 23.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 소화전 변실 내 누수로 긴급 보수 요청한 시설물에 대해 정비 완료 후 결과를 다음과 같이 회신합니다.

- 다  음 -

가. 위    치: *********************

나. 형    식: 지하식 소화전 (관리번호: 연-117)

다. 보수사유: 변실 누수 등

라. 완료일자: 2023. 3. 25.(토)

마. 처리결과: 첨부파일 참조

붙임  사진대지 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	임상근		시설운영팀장	代유형근		시설관리과장	전결 03/28
代유세종
협조자
시행	시설관리과-7466	(	2023. 3. 28.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2195	/전송	3146-2239	/	limsangkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)