주요 확인지적 사진

공 사 명 :	2021~2023년 서부지사 열수송관 유지보수공사	점검일 :	2023. 4. 25.
지적사항 :	굴착작업장 내 하부 누수로 인하여 사면이 붕괴될 우려가 있으므로 양수기를 설치하고, 물이 차오르지 않도록 조치할 것.
지적사항 :	터파기 구간의 하부, 관로상부도 모래부설 및 다짐을 철저히 하고, 포장작업 후 땅꺼짐이 발생되지 않도록 밀실히 다짐 작업바람.