아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 5월 중 소방용수시설 조사 및 비상소화장치 점검 계획

1. 관련근거

가. 소방기본법 시행규칙 제7조 「소방용수시설 및 지리조사」

나. 재난관리과-2712(2022.3.15.)호 「2022년도 소방용수시설 기본계획 알림」

다. 2022소방재난업무가이드「재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

2. 2023년 5월 중 세곡119안전센터 정기 소방용수시설 조사 및 비상소화장치 점검을

다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 대   상: 222개(지상식89개, 지하식127개, 승하강식6개, 비상소화장치11개소)

나. 기   간: 2023. 5월 중

다. 중점사항

1) 소화전 외관점검 및 비상소화장치함 출수여부 등 확인

2) 소화전 주변, 대형화재취약대상 지리숙달훈련 등 병행

3. 행정사항

가. 안전사고 및 불필요한 민원 발생하지 않도록 안전책임자(선임자) 책임하에

사전교육 실시

나. 담당자 부재시 해당 조에서 조사하는 것을 원칙으로 하고 조사 후 근무일지

및 119행정정보시스템 입력 철저

붙임  1. 소방용수현황 1부.

2. 비상소화장치현황 1부.

3. 5월 소방용수시설 담당자 1부.  끝.

반장	권상글		진압1대장	박항석		119안전센터장	05/02
김태호
협조자
시행	세곡119안전센터-1720	(	2023. 5. 2.	)	접수		(		)
우	06377	서울특별시 강남구 밤고개로 268, (율현동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7594	/전송	02-451-0883	/	201611128@seoul.go.kr	/	부분공개(5)