취수장 화학사고예방관리계획서 자체점검 계획

문서번호	원수관리과-783
결재일자	2023. 5. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

결재

주무관

주무관

원수관리과장

정정재

이정호

05/08

노지문

협조

주무관

김호용

우리 취수장 유해화학물질 취급시설 “화학사고예방관리계획서” 이행 자체점검 계획을 아래와 같이 보고 드림.

▢ 추진근거

○ 「화학물질관리법」제23조의2, 같은 법 시행규칙 제19조의3

○ 화학물질안전원 사고예방심사2과 – 2234(2023.5.2.)호

“2023년 2분기 화학사고예방관리계획서 서면점검 실시 안내 및 수검서류 제출 요청”

▢ 시설현황

○ 사업장명 : 강북아리수정수센터(통합취수장)

○ 유해화학물질명 : 염소, 수산화나트륨

○ 사업장 구분 : 1군,  위험도 : 가

○ 화학사고예방관리계획서 검토결과 : 적합(결과번호 : 제2022-0280호)

▢ 이행경과

○ 2022. 5. 19. : 화학사고예방관리계획서 검토결과 적합(화학물질안전원)

○ 2022. 6. 17. : 화학사고예방관리계획서 전문교육 이수(관리자)

○ 2022. 8.  2. : 화학사고예방관리계획서 특별 이행점검 결과 적정 (화학물질안전원)

▢ 자체점검 계획

○ 점 검 명 : 화학사고예방관리계획서 이행상태 자체점검

○ 점검대상 : 강북통합취수장 화학사고예방관리계획서 이행상태

○ 대상공정 : 정수처리(원수 취수)

○ 점검기간 : 2023. 5. 10. ~ 5. 12.(3일간)

○ 개선기간 : 2023. 5. 15. ~ 5. 19.

○ 점검방법 : 붙임 자체점검 체크 리스트 활용

○ 점검내용

- 사업장 내부활동

- 사업장 외부활동

○ 점검반 편성

- 반 장 : 원수관리과장

- 반 원 : 3명

⦁ 지방 공업6급 정정재

⦁ 지방고압가스 전문경력관 이정호

⦁ 지방고압가스 전문경력관 김호용

○ 점검장소 : 원수관리과 사무실

▢ 행정사항

○ 점검결과 제출

- 제출기관 : 화학물질안전원(사고예방심사2과)

- 제출기간 : 2023. 5. 31.(수)까지

- 제출방법 : 전자우편(yhchoi828@korea.kr) 또는 전자문서

붙임   화학사고예방관리계획서 서면점검 안내 공문서 1부.  끝.