문서번호:예방과-7223

현장확인 결과보고서

노후 위험물시설 소방검사 결과보고서[000빌딩]

검사연월일	2022. 5. 8.		결재	위험물안전조사관			위험물안전팀장				예방과장
				박건석			조성호				전결 05/09
											정영자
검사의 개요	검사공무원		소속					계급						성명
			*****					***						***
			*****					***						***
	검사입회자		***					전화번호(HP)						*************
제조소등	설치명(설치자)	*****							안전관리자				***
	설치장소	**************							전화번호				************
	제조소등 구분	***			저장소 또는 취급소 구분								*******
	설치허가연원일 및 허가번호	*******************************

검사내용및검사결과	검사내용			검사결과	불량내용
	위험물 시설기준 적합 여부			■ 양호 □ 불량	*************
	위험물 시설의 무허가 변경 여부			■ 양호 □ 불량	*************
	안전관리자(대리자) 선임연부 및 근무실태			■ 양호 □ 불량	*****
	설치자 확인(지위승계 위반 여부)			■ 양호 □ 불량	*************
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부			■ 양호 □ 불량	*****
	통기관 인화방지망 적정 설치 여부			■ 양호 □ 불량	*************
	탱크 노후도 검사 (탱크, 배관 등 누유 손상 여부, 탱크 두께 등 변형, 균열 유무 확인)			■ 양호 □ 불량	*************
	소화난이도 등급에 따른 소화시설 확보 등 및 기타 사항			□ 양호 ■ 불량	****************** **************************
	교육내용	위험물의 저장·취급 기준 사고발생 시 초동대처 요령 지위승계 등의 신고기간 등		********
	기 타
	조치계획		*************************************** ***************
	비 고