아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(05.22)

2023년 5월 22일(월요일)					탐 지 인 원
탐지구역			서초01-38 외 2개 소블록		주무관		*************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
서초01-38	민 원 (지하 불명수 유입 민원)		강남구 영동대로106길 37 일대 (삼성동 162-24번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
반포01-19	민 원 (지하 불명수 유입 민원)		서초구 서래로5길 37-15 일대 (반포동 107-69번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
방배가01-10	민 원 (출수 불량(소출수) 민원)		서초구 효령로36길 10 일대 (방배동 985-12번지)		150mm 관로 다점형 상관식 로거센서 2개소 야간 예약설치 중
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-10, 01-14		강남구 논현로423 일대 (역삼동 738-29번지)		-		-	2
*** ***		방배가01-14		서초구 반포대로3길 18 일대 (서초동 1474-8번지)		1		-	4

끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	05/23
박종일
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-8350	(	2023. 5. 23.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)