아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	(2023년 봄철 소방안전대책)가스시설 안전관리 추진 결과 보고

1. 관련 근거

가. 예방과-2701(2023.3.3.)호「2023년 봄철 화재예방대책 추진 계획」

나. 예방과-2721(2023.3.3.)호 「2023년 봄철 소방안전대책 추진 계획 알림」

2. 2023년 봄철 소방안전관리대책인 가스시설 안전관리 추진결과를 다음과 같이 보고드립니다.

○ 대   상 : 가스공급시설 54개소 / 배관 212.6km  (단위:개소)

도시가스 공급시설				LPG 공급시설	고압가스 공급시설
가스배관	정압기	CNG충전소	바이오가스제조소
212.6㎞	40	-	-	1	13

○ 방   법 : 유관기관 합동 점검(소방, 자치구, 도시가스사, 가스안전공사)

○ 주요 점검사항

- 가스저장탱크, 용기 보관실의 지반 침하 여부

- 가스배관의 안전조치 및 손상 방지기준에 따른 굴착작업 시행 지도

- 해빙기 시설물 균열 또는 지반 침하 등 안전조치 지도

- 가스사고 현장 대응 합동 비상훈련 실시 병행

붙임  2023년 해빙기 가스시설 안전점검 결과보고 1부.  끝.

조사관	추재민		위험물안전팀장	강홍식		예방과장	05/30
서용석
협조자
시행	예방과-6338	(	2023. 5. 30.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 중부소방서 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-6981-0101	/전송	02-2238-1803	/	schujm01@seoul.go.kr	/	부분공개(7)