아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(06.02)

2023년 6월 2일(금요일)					탐 지 인 원
탐지구역			반포01-47 외 2개 소블록		주무관		*************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
반포01-47	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 서초대로48길 81 일대 (서초동 1565-1번지)		지하식 소화전 양수작업 및 추후 재탐사 예정					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
방배가01-14	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 반포대로3길 18 일대 (서초동 1474-8번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
방배가01-13	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		서초구 명달로28길 34 일대 (서초동 1508-2번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-06, 01-16		강남구 선릉로111길 13 일대 (논현동 278-1번지)		-		-	4
*** ***		반포01-42		서초구 사평대로53길 133 일대 (반포동 703-24번지)		1		-	4

끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	代장형준		급수운영과장	06/02
代신중선
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-9085	(	2023. 6. 2.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)