출 장 결 과 보 고 서

주무관		환경수질과장			결재
이주용		06/14
		김명기
협 조

	명에 의하여 한강 지류천 합류부에 대한 수상 순찰 및 수질 시료분석을 의뢰하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.
2023. 06. 14.(수)
보 고 자 : 직 환경 6급 성명 : 이 주 용

보 고 내 용
일 시	2023. 6. 14.(수) 09:10~15:00
건 명	한강 하천수 시료채취 및 검사의뢰 결과보고(6월)
내용	▣ 출장자: ****************************** ▣ 한강 하천수 시료채취 및 검사의뢰 내역 ○ 시료채취: 8개소 - 지천 한강합류부(5): ********************** - 여의도 샛강(3): *************************** - 시료번호: 한강 6-1 ~ 6-8 ○ 시료채취량 : 지점별 각 4ℓ×1개, 1ℓ×1개 ○ 검사의뢰항목: ************************************* ○ 현장측정항목: **************************** ○ 검사기관: 서울특별시 보건환경연구원(물환경연구부) ▣ 수질오염사고 예방 감시활동 전개※선박(수중) 및 차량(호안) 이용 순찰 ○ 순찰노선:****************************** ****************************** *********************************** ※ 수상시설, 공사장 및 하수관로 주변 집중 감시 ○ 순찰내용: 하수유입 여부,수질오염물질 무단 방류 감시 등 수질오염사고 예방 ○ 순찰결과: - 수질오염행위 발견 못함. ※ 공사장 주변 현장지도 실시 - 생활오수 유입 없음, 기타 특이사항 발견 못함.
비 고	붙임: 수질검사 시료채취 기록부 및 관련사진 각 1부. 끝.

[붙임]

*******

***************************************************************************************************************

끝.