공 사 설 계 검 토 서

건 명		2023년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사		요청기관(부서)	강동수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2023. 3. 30.		공 사 금 액	금2,537,980천원
계약방법		-		검 토 금 액	금2,531,600천원 ( 감 6,380천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일로부터 2024. 6. 30.까지 ○ 공사개요 : 누수복구 500건, 인입관 및 불용관 정비 200건 등
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 유류단가 조정 : 2023년 3월 4~5주, 강동구 기준 적용(부가세 제외) - 불용관 토공 ‘환토상차’ 수정 : 휴일할증 -> 야간할증 ○ 수량조정 - 토공 공종(잔토, 파쇄물) 간 수량 일치 조정(스마트송장 포함) - 구조물 공종(원형밸브실 설치공 등) 및 관련 공종(철개고정장치 등) 및 자재 등 간 수량 일치 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람 ○ 노임 및 품의 할증은 관련 기준을 준수하여 적용하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망