공 사 설 계 검 토 서

건 명		2023년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사		요청기관(부서)	강동수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2023. 4. 18.		공 사 금 액	금3,626,431천원
계약방법		-		검 토 금 액	금3,585,445천원 ( 감 40,986천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사기간 : 착공일로부터 2024. 6. 30.까지 ○ 공사개요 : 아스팔트 포장(414.5a), 보도블록 포장(16a) 등
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 유류단가 조정 : 2023년 4월 2주, 송파구, 강동구 기준 적용(부가세 제외) ○ 수량조정 - 토공 공종(잔토) 간 수량 일치 조정 - 포장공(고압블록포장 등) 간 관련 공종 수량 일치 조정			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정함
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망