아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	수도사용자(중랑구 ************************
(경유)
제목	공동수도배관 사용량 격증 안내

서울시 상수도 행정에 협조하여 주셔서 감사 드립니다.

고객님이 거주하시는 중랑구 ***************************** 소재 주택의  공동사용량이 아래와 같이 발생하고 있습니다.

○ 최근 공동사용량 발생 현황

(단위 : ㎥)

구분	2023.4월 납기	2023.6월 납기	2023.8월 납기 (청구예정)	비고
공동량	**	*************** ********************************	****	********* ****************
주계량기	***	****	****
호별 사용량 합	***	******************* ************************* **************** **************	****

※ 공동량 : 주계량기(메인계량기) 검침량 - 각 호별 사용량 합계

※ 공동량에 대한 요금청구 : 누수, 공용사용 등에 의해 발생한 공동량은 각호별 계량기로 공동 배분 청구

최근 공동량이 급격히 증가하고 있으나 공동 사용량이 증가 할만한 특별한 원인이 없다면, 공용 배관에서 배관에 누수가 발생 할 가능성이 매우 높습니다.

※ 공용배관 :주계량기와 각 호별 계량기 사이의 배관

4. 공용 배관 누수여부를 확인하시려면 세대내 모든 수도계량기 밸브를 잠근 상태에서 주계량기 별침 회전 여부를

확인해야 하나, 현재 지하 103호 계량기가 집안 내에 위치해 있어 누수 확인이 어려운 상태입니다.

수도사업소에서도 지하 103호 사용자와 연락을 하려고 다방면으로 노력하고 있으나 아직 연락이 어려운 상황이니

세대민께서도 지하 103호 수도계량기 검침(밸브 잠금)이 가능 하도록 협조 부탁드립니다.

5. 공용배관 상 누수여부를 확인하시고 누수가 진행되고 있을 경우 조속히 수리하시고 필히 누수감면 신청 하시기 바랍니다.(이미 누수수리를 하신 경우에도 누수감면 신청 하시기 바랍니다)

※ 공용배관 누수(주계량기 누수) 점검 : 주계량기 뒷밸브는 열림상태로 두시고, 각 호별계량기 뒷밸브는  전부 잠근

상태(각 세대 물사용 중지)에서 주계량기 별침이 회전하면 누수임

6. 기타 문의사항은 요금과 *****************로 전화주시면, 자세히 안내하여드리겠습니다.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	류애리		요금관리2팀장	이성오		요금과장	08/01
서미희
협조자
시행	요금과-17810	(	2023. 8. 1.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 요금과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2689	/전송	02-314-2739	/	love2yoo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)