현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	영 등 포 소 방 서
수신	영등포구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축 및 대수선, 용도변경) 신청에 따른 소방협의 회신[당산동3가 24]

1. 건축과-26603(2023.08.16.)호 『건축허가(신축) 신청에 따른 협의***********와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을 검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조제1항, 동법 시행령 제11조에 의거 적합하게 설치토록 지도하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 :***************************

2) 건 축 주 :***********

3) 위    치 : 서울특별시 *************

4) 규    모 : 변경전 - 철근콘크리트조, **************************

변경후 - 철근콘크리트조, **************************

5) 주 용 도 : 근린생활시설

6) 종    별 : 증축 및 대수선, 용도변경

나. 검토결과 : 붙임참조

다. 동의조건

1) 『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』 제18조의2(소방관 진입창의 기준) 기준에 부합되게 창을 설치하고 소방활동시 장애가 없는 구조일 것

2) 완강기의 위치는 지상층까지 안전하게 내려올 수 있는 위치에 설치할 것

3) 5층 근린생활시설 용도로 사용층에 『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법』에 따른 안전시설등 완비증명서를 발급받아야 하는 대상이 입점하는 경우 건물 구조(피난층으로 통하는 비상구 미설치)로 인해 발급이 불가함.

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공신고 시 현장을 방문하여 재확인 할 수 있습니다.

나. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

다. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조, 같은 법 시행령 제4조에 의거 소방시설공사 착공신고 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
지도관	맹한영		예방팀장	代류정현		예방과장	08/23
김금숙
협조자
시행	예방과-14744	(	2023. 8. 23.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7083	/전송	02-2187-8192	/	mhy119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)