시설물관리 업무일지(2023.8.23)

주무관	시설운영과장			결재
김봉수	08/24
	곽문수
협 조

문서번호 :	시설운영과-7791

일시 : 2023년 08월 23일(수)  날씨 : 비                            소속 : 시설운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부							비 고
		출근인원	휴무	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	11	5	4	0	1	0	1	0
일근 공무직	1	1	0	0	0	0	0	0	주간:B조2명 C조2명
교대 공무직	10	4	4	0	1	0	1	0	야간:D조2명
○ 금일작업내용
1. 실내음수대 8개소, 야외음수대 3개소 총 11개소 일상점검 실시 2. 식물문화센터 전기 공사 - 청목이앤아이 - 1층 남자 휴게실 보일러 전선 교체 - 1층 남자 휴게실 전열 콘센트 이설 - B1F 전시교육과 창고 스위치 이설 3. 식물문화센터 키오스크 프로그램 에러로 인한 재실행 4. 식물원 CCTV 설치 세부사항 리스트 업데이트 5. 전관방송, 출입통제 스케쥴 점검 6. 온실 BGM(BGM 플레이어 #6) 전원부 이상으로 인하여 하자요청 7. 통합관제실 민원접수사항(민원 10건) 업무협의 및 식물원 내 전관방송(16회) 8. 안전교육 실시 - 교육시간:10:00 ~ 10:10 - 교육내용: 문어발실 전기 콘센트 사용 금지
○ 익일작업계획
○ 특기사항
1. 방화순찰점검- 문화센터 및 부속건축물 야간 순찰 2회 실시(07:00~08:00, 22:00~23:00) 2. 공가(건강검진): 전기 김종호, 연가: 기계 임락형