출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
남기일		김동규	09/14
			김호남
협 조

	명에 의하여 상.하수도누수요금 적용 신청과 관련하여 ***관내 아래주소 건물에 출장점검한 결과를 아래와같이 보고합니다.
2023. 9. 14.
보 고 자 : 6급. 성명 : 남 기 일

보       고       내       용

조사일자

2023. 9. 14.(목)

건    명

상.하수도 누수요금 적용신청서(****************

내용

□ 대상수전

고객번호	주 소	신 청 인	연 락 처	건물 전경사진
*******	*** **** *****	***	**** ***** ****
업 종	구 경	기물번호	기 타
***	***	***********	*****

□ 납기별사용량 분석

납기	사용량(㎥)	감면금액(원)	비고
2023.08	3231	-5.491.980	누수감액 적용
2023.06	2268	-2.843.720	누수감액 적용
2022.08	1222	계 -8.335.700	전년동기4개월평균량기준 (1202)톤
2022.06	1182

● 검침 (2023년 05. 23. 정기검침시  지침 : 23572㎥, 사용량 : 2268㎥)

● 검침 (2023년 07. 23. 정기검침시  지침 : 26803㎥, 사용량 : 3231㎥)

내용

□ 사용량격증원인 : 계량기 지나서 학교 본관 건물 인입전 음수대로 공급되는 인입배관                         에서  다량의 누수발생

● 위 수전의 누수발생부분에 대하여 2023.09 . 14 .수리완료함.

배관 누수수리 사진	계량기 현장지침사진
별도첨부

□ 조사자의견

● 1981년 개전한 노후가 심화된 초등학교 건물로 계량기 지나서 본관건물 주변 음수대로  공급되는 배관에서  다량의 누수가 발생되어 하수도로 유입되는 것을 발견하여 수리함.

● 23년 06납기 정기검침시(23.05. 23.), 08납기 정기검침시(23.07. 23.)검침원으로부터 다량의 사용량 격증통보를 받고 조사한 바 계량기 지나서  본관건물 주변 음수대로 공급되는 배관에서  다량의 누수를 발견하여 수리업체에 의뢰해 수리완료함.

(23. 09. 14.)

● 수리 후 계량기 점검 결과 정상 상태로 확인되고 다음 납기에도 누수량이 반영될 것으로 예상됨.

● 위 민원신청에 대하여 관련규정 서울특별시수도조례 제26조 제3항, 동시행규칙

제28조 및 누수요금감면 업무처리 지침<본부 요금제도과-9908(2019.9.20)>,

서울특별시 하수도조례 시행규칙 제34조 1항3호에 따라 정상사용량(비정상사용량을 제외한 직전 평균사용량)을 기준으로 초과 발생한 누수량을 감액처리코자 합니다.

비  고

.