아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 추석 대비 상수도 시설물 안전점검(합동,자체점검) 결과보고

1. 기획예산과-9710(2023.8. 8.) 및 시설관리과-7477(2023.9.16.)호와 관련입니다.

2. 2023년 우리사업소 관내 추석 대비 상수도 시설물 합동, 자체 현장점검을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가.점검대상 : 배수지(노량진, 대방, 상도, 봉현, 상도3, 사당3, 사당4)

공동구(여의도)

현수관로(한강대교, 성산대교)

지하철(신안산선:4-1공구)

나. 점 검 일 : 2023.08.28. ~ 2023.09.08.

다.점검결과 적출사항 : 9건(조치완료 5건, 진행중 4건)

(합동점검) 4건(조치완료 0건, 진행중 4건)

- 노량진배수지 : 7지항 벽체 유도관 신설

- 노량진배수지 : 7지항 사다리 녹발생(2개소)

- 노량진배수지 : 차염시설 녹발생

- 상도배수지: 1,3지항 1차출입문 녹발생

(자체점검) 5건(조치완료 5건, 진행중 0건)

- 상도3배수지 : 1지 1차출입문 녹발생(‘23년9월 완료)

- 상도3배수지 : 2지 1차출입문 녹발생(‘23년8월 완료)

- 상도3배수지 : 제초작업 필요(‘23년9월 완료)

- 상도3배수지 : 진입로 그레이팅 파손(‘23년9월 완료)

- 신안산선(4-1공구) : 비상연락망 미비치(‘23년9월 완료)

라. 상세 점검 내역 : 붙임참조

붙임 1)2023년 추석 대비 시설물 점검결과서 1부 .

2)2023년 추석 대비 안전 점검표 1부 .

3)2023년 추석 대비 시설물 관리대장 1부 .

4)2023년 추석 대비 시설물 점검 결과 1부 .  끝.

주무관	이준연		시설관리팀장	차승환		시설관리과장	09/18
조임남
협조자	주무관	정지덕		주무관	조익승
시행	시설관리과-16699	(	2023. 9. 18.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4619	/전송	02-3146-4639	/	korea11s@seoul.go.kr	/	부분공개(5)