문서번호	시설관리과-22468
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박수한	유세종	09/25
		이동욱
협 조
	주무관		최덕환

시설물 공사 실정보고

시설물 공사 실정보고

2023.   9.

중부수도사업소

(시설관리과)

『2023년 종로·성북구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)』

시설물 공사 실정보고

성북구 관내 누수 발생 등 노후된 상수도 시설물에 대하여 아래와 같이 정비 계획을 보고드림.

Ⅰ		개요

ㅇ 위  치: *****************

ㅇ 내  용: 노후밸브 정비 및 신설

Ⅱ		보고내용

ㅇ 성북구 내 누수 발생 등 노후밸브에 대하여 안전사고 예방을 위하여 신속한 정비가 필요한 실정임.

연 번	위 치	내 용	규 모	비 고
1	*********	- 제수밸브 정비(1개소)	- D= 200mm
2	******** *************	- 퇴수밸브 신설(4개소) - 제수밸브 정비(1개소)	- D= 100mm(퇴수) - D= 500mm(제수)
3	**********	- 제수밸브 정비(1개소)	- D= 80mm

Ⅲ		조치의견

ㅇ 상기와 같이 노후 제수밸브 등 상수도 시설물에 대하여 조속히 정비할 수 있도록「2023년 종로·성북구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사」의 시공업체인 *******에게 작업지시하고자 함.

붙임  정비목록 1부.  끝.