현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 북 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고(알림)

1. 관련근거

가. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

나. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정 제12조(소방용수·지리조사 실시)

다. 비상소화장치의 설치 및 관리기준 제10조(비상소화장치의 조사)

라. 소방공무원 근무규칙 제31조(소방용수시설 및 지리조사)

2. 2023년 하반기 소방용수시설 일제점검을 다음과 같이 실시하고자 하오니 해당 부서에서는 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간: 2023.10.4(수). ~ 2023.11.30.(목)

나. 대 상: 1,949개소

○ 소방용수시설: 1,844개소 (공설소화전 1,829, 저수조 13, 급수탑 2)

○ 비상소화장치: 105개소

다. 점검방법: 부서별 자체계획에 의한 점검반 구성·운영

○ 전일 당번근무 후 비번일 비번자가 일제조사 실시

○ 비번 근무자 초과근무 1일 4시간 이내

○ 기간은 팀별 4일 = 총12일로 통일 / 주말은 조사기간에서 제외

라. 점검내용

○ 소방용수시설 일제조사 및 점검·정비

○ 비상소화장치 청결상태 유지 및 상시 신속 사용 가능 상태 유지(수관연결상태 등)

○ 겨울철 대비한 소방용수시설 동결 방지 조치 병행

○ 다용도 제수변 점검 금지(붙임1 참고)

마. 계획 및 결과제출

○ 점검계획 제출: 2023.10.4.(수) 한

○ 최종결과 제출: 2022.12.1.(금) 한 [붙임2]

붙임  1. '23년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 1부.

2. (결과서식)'23년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(센터명) 1부.  끝.

	강 북 소 방 서 장
수신자	각 과, 현장대응단, 각 119안전센터
담당자	박상민		대응총괄팀장	박종구		재난관리과장	차근철		소방서장	09/26
양철근
협조자
시행	재난관리과-5938	(	2023. 9. 26.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	psm7796@seoul.go.kr	/	부분공개(5)