문서번호	정수과-3029
결재일자	2023. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이기만		하은경	10/18
			代정종철
협 조	수질과장			이창하
	주무관			구연회
	주무관			김용식

염소가스 누출사고 대비 화학사고 모의 훈련 계획

강북아리수정수센터

2023. 10.

강북아리수정수센터

( 정 수 과 )

염소가스 누출사고 대비 화학사고 모의훈련 계획

사고대비물질이자 독성가스인 염소가스 누출사고에 대비하여 신속하고 빠른 대처로 인명피해 및 누출을 최소화하기 위한 화학사고 모의훈련(공동대응훈련 포함)을 아래와 같이 실시하고자 함.

사고대비물질 : 화학물질 중에서 급성독성ㆍ폭발성 등이 강하여 화학사고의 발생 가능성이 높거나 피해규모가 큰 화학물질

독성가스 : 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도 5,000ppm 이하인 것(고압가스안전관리법)

Ⅰ		관련근거

산업안전보건법 제29조(근로자에 대한 안전보건교육)

산업안전보건법 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)

고압가스안전관리법 제11조 및 안전관리규정 제21조(위해발생 시 조치 및 통제)

화학물질관리법 제23조의2(화학사고 예방관리관리계획서 이행 등)

강북아리수정수센터 공동비상대응계획(서울시 화학사고 모의훈련)

Ⅱ		시설현황

염소설비 현황

저장허가량	기화기	투입기	중화설비	가스누설경보기
***	** *************	** ************	** *************	*******

보호장비 현황

구 분	공기호흡기	방독면	보호복	소석회살포기	비 고
수 량	**	***	***	**

내부 경보발령 체계

주간		소장		정수과장		제어팀장		안전관리책임자 (담당자)
야간		제어팀장		제어팀 근무자

Ⅲ		훈련개요

훈 련 명 : 염소가스 누출대비 비상대응 모의훈련(공동대응훈련)

훈련일시 : 2023. 10. 23(월). 10:30~11:30

훈련참여 : 정수센터 전 직원 (공동대응 지원인력 포함) 및 소방서

❍ 자체 방재인력 대응조직의 반장 및 담당자 일부를 제외한 직원은 대피인력으로 참여(단, 각자의 역할 및 임무 숙지)

❍ 공동대응 지원인력 : 본부 수질과 1명, 원수관리과 및 서울시 타 정수센터 고압가스안전관리책임자 및 유해화학물질 관리자 각 1명 이상

훈련장소 : 제어실, 염소저장실, 비상집결지

비상집결지는 정문이나 효율적인 훈련을 위하여 운동장을 임시로 사용한다.

훈련절차 및 내용

1단계	▶	2단계	▶	3단계	▶	4단계	▶	5단계
초기대응 대피유도		지휘소설치 구역설정		인명구조		비상조치 제독소화		사태수습 훈련종료
제어팀장 행정관리과장 비상담당관		정수과장 안전관리팀장		실험실장		정수과장 안전관리팀장		정수과장 정수시설과장
가스누출경보 소내 경보 직원 대피 지원요청		비상대응지휘 비상운전정지 구역설정 (경계·위험)		상해자 운반 병원후송 지원		화재진화 (소방훈련) 제독작업 (소석회살포)		피해상황 분석 복구작업 원상복구 (정리정돈)
본부 수질과 참여 - 기관전파		타 정수센터 공동대응인력 참여 - 사고대응				타 정수센터 공동대응인력 참여 - 사고대응

공동대응

훈련

※ 자세한 훈련절차 및 내용은 붙임2. 비상대응훈련 시나리오 참조

❍ 훈련종료 : 훈련의 성과 및 부족한 사항 등을 평가

Ⅳ		행정사항 및 협조사항

행정사항

❍ 직원별 대응조직·역할·임무 및 비상조치훈련 시나리오 숙지 : 전 직원

협조사항

❍ 공동대응훈련 참여안내 : 각 기관별 공문발송 및 본부 수질과 협조

❍ 교육시간인정 협조(본부 교육협력과) : 공공교육기관 교육 1시간

붙임  1. 화학사고 초기 대응을 위한 자체 방재인력 현황 1부

2. 비상대응훈련 시나리오 1부

3. 주·야간 비상신고체계 1부

4. 강북아리수정수센터 공동비상대응계획 1부.  끝.