아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강북아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	1,2계열 여과지 흡입밸브 액추에이터 정비 시행

1,2계열 여과지 흡입밸브 액추에이터 작동 불능에 따라 아래와 같이 정비하여, 설비 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

1. 건    명 : 1,2계열 여과지 흡입밸브 액추에이터 정비

2. 소요예산 : ***************************

3. 정비업체 : ************************************

4. 정비내역 : 메인보드 기판 교체 및 시운전 1식

5. 정비기간 : 시행일로부터 25일 이내

6. 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

7. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(배출수지 슬러지수집기 개량)  ※ 추산 26046번 2023.11.01.

따로붙임 1. 방침서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 비교견적서 각 1부. 끝.

주무관	김근혁		주무관	이진근		주무관	황여진		정수시설과장	11/01
최병희
협조자
시행	정수시설과-3454	(	2023. 11. 1.	)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171 강북아리수정수센터	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5876	/전송	02-3146-5807	/	kgh1214@seoul.go.kr	/	부분공개(6)