		서부수도사업소
CU********3*******C01***************E0510-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	기타민원 처리 결과

홍채윤님이 신청하신 기타민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

성명	***
주소	***********************
민원제목	녹물나와요
민원내용	녹물나오는데 공사안내도없고 다시틀어서 녹물빼고 필터다시 끼웠는데또 다시 나오네요 언제까지 녹물나오는지 안나오는지 확인하면서 써야하나요? 아직 밖에 공사도 안끝난거같은데
답변내용	안녕하십니까 서부수도사업소 급수운영과 윤성욱입니다. 우선 이러한 수질 관련으로 인해 불편을 드려 죄송합니다. 11.2.(목) 오전에 ***님께서 말씀해주신 ********** 번지 일대 관에 남아있는 혼탁수를 빼내고 다시 깨끗한 물로 교체하는 작업인 퇴수작업을 진행하였습니다. 이후에도 다른 불편사항이 발생하거나 다른 궁금하신부분이 있으신 경우 언제든지 다시 02-3146-3684로 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.

끝.

주무관	윤성욱		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 11/03
代신정우
협조자
시행	급수운영과-19937	(	2023. 11. 3.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 급수운영과 (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3684	/전송	02-3146-3689	/	bn13fd@seoul.go.kr	/	부분공개(6)