아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	염소분산주입시설 가동중지 알림

우리사업소에서 운영중인 염소분산주입시설에 대하여 아래와 같이 가동중지 안내합니다.

가. 대    상 : 4개소(내곡가압장,서초,방배,반포 배수지)

나. 중지기간 : 2023. 11.1 ~ 2024. 4월 중

다. 중지사유 : 동절기 수온감소 잔류염소농도 적정 유지.

붙임 가동중지보고 1부. 끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장), 암사아리수정수센터소장(정수과장), 서울물연구원장(먹는물분석과장), 서울물연구원장(재료연구과장)
주무관	이승열		수질팀장	김미란		행정지원과장	11/07
이영세
협조자
시행	행정지원과-21941	(	2023. 11. 7.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4741	/전송	02-3146-4779	/	epost@seoul.go.kr	/	부분공개(5)