문서번호	기전과-15160
결재일자	2023. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
최갑주		차경호	11/16
			임대운
협 조
	주무관			代이영일
	주무관			박요셉

2023년도 겨울철 대비

도로기전시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

동부도로사업소

(기 전 과)

「2023년 겨울철 대비 」

도로기전시설물 안전점검 결과 보고

2023년도 겨울철 대비 안전사고 예방을 위하여 도로시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진근거

ㅇ 2023년 겨울철 대비 시설물 안전점검 시행계획 알림(도로시설과-5048호, 2023. 10.12.)

ㅇ 2023년 겨울철 대비 도로기전시설물 안전점검 실시 계획(기전과-13816호, 2023. 10.23.)

□ 도로시설물 현황

(단위: 개소)

계	일반교량	한강교량	터 널	지하차도	고가차도 (복개·입체 포함)
**	**	*	*	**	*

□ 점검개요

ㅇ 점검대상: 관내 도로기전시설물(가로등, 배수펌프 등) 일체

ㅇ 점검기간: 2023. 10. 23.(월) ~ 11.10.(금)

ㅇ 점검자: 시설물별 기전과 담당자(시설물별 점검반 편성)

ㅇ 점검방법

- 자체 점검반 편성하여 점검 실시

- 시설물별 점검표에 의거 육안 점검 및 작동상태 점검 실시

- 「중대채해처벌법」시행에 따른 안전관련 사항 준수하여 점검 실시

▶ 직종별(전기, 기계) 안전수칙 준수 점검

▶ 위험요인 파악 미치 보호장비 착용하여 안전확보

▶ 상시 2인1조 행동 및 보행중, 작업중 휴대전화 사용 금지 등

ㅇ 점검사항

- 도로조명시설(가로등, 경관조명 등)

구 분	점 검 사 항	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등기구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 기꽂이 파손, 안정기 커버 탈락 여부
부착물	등주 불법 부착물(현수막) 게첨 정비 여부
부점등	고장 발생 및 보수상태 점검
기타사항	동절기 대비 도로조명시설 안전관리 여부 등

- 기전시설물(터널 및 지하차도)

구 분	점 검 사 항	비 고
배수시설	배수펌프, 수위계 등 정상 가동상태
발전기	비상발전기 정상 가동상태
수배전반	수·배전반의 각종 지시계기 동작상태
방재설비	CCTV, 소화 시설 등 작동 및 유지관리 상태
재방송설비	송출상태 이상 여부
기타사항	동절기 대비 도로기전시설 안전관리 여부 등

ㅇ 점검사진

위례중앙지하차도 등기구	가락지하차도 분전반	신원지하차도 비상발전기

□ 점검결과

ㅇ 도로기전시설물 점검 결과

- 기전시설물 점검 결과 전반적으로 양호하였으나, 2건의 지적사항 발견

- 지적사항 2건은 별도계획 수립하여 조치 예정

연번	시설명	지적사항	비고
1	******	*********************	**********************
2	****	***********************	**********

□ 향후계획

ㅇ 안전점검 및 조치결과 제출(기전과→도로시설과)

ㅇ 도로기전시설물에 대한 지속적인 순찰 및 점검 실시

ㅇ 경미한 정비사항은 발생 즉식 현장에서 조치

ㅇ 시설물 교체 등 예산이 수반되는 사항은 별도 정비 계획 수립 후 시설물 정비 업체 또는 연간단가업체를 통해 정비

붙임  1. 방침서 1부.

2. 겨울철 대비 안전점검 결과(총괄) 1부.

3. 안전점검 보고서 1부.

4. 도로시설물 안전점검 결과(집계표) 1부.

5. 기전시설물 점검표 각 1부.  끝.