문서번호	행정지원과-25094
보존기간
결재일자	2023. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	수질팀장	행정지원과장
이태기	代김형도	11/20
		은정호

수질자동측정기 법정정도검사 실시결과보고

2023. 11. 20.

중부수도사업소

보  고  내  용

검사일자	검 사 지 점	검사일자	검 사 지 점	검 사 항 목
10.16	약수동	10.30	효창동	탁도, 잔류염소
10.16	동화동	10.30	월곡1동	탁도, 잔류염소
10.16	신당5동	10.31	종로5.6가동	탁도, 잔류염소
10.16	황학동	10.31	월곡2동	탁도, 잔류염소
10.16	안암동	11.01	원효로2동	탁도, 잔류염소
10.17	창신1동	11.02	회현동	탁도, 잔류염소
10.18	종로1.2.3.4가동	11.06	정릉4동	탁도, 잔류염소
10.18	무악동	11.06	창신3동	탁도, 잔류염소
10.18	숭인2동	11.06	평창동	탁도, 잔류염소
10.18	동선동	11.07	정릉1동	탁도, 잔류염소
10.18	장위2동	11.07	장위3동	탁도, 잔류염소
10.18	이촌1동	11.07	필동	탁도, 잔류염소
10.19	돈암119소방서	11.08	정릉3동	탁도, 잔류염소
10.20	보문동	11.09	사대부초교	탁도, 잔류염소
10.23	명동	11.09	장위1동	탁도, 잔류염소
10.23	을지로동	11.10	돈암1동	탁도, 잔류염소
10.23	사직동	11.10	부암동	탁도, 잔류염소
10.23	후암동	11.13	청구동	탁도, 잔류염소
10.23	보광동	11.13	숭인1동	탁도, 잔류염소
10.23	석관동	11.14	용문동	탁도, 잔류염소
10.24	원효로1동	11.14	이태원2동	탁도, 잔류염소
10.25	한남동	11.15	월곡소배수지	탁도, 잔류염소
10.26	성북소방서	11.15	중림동	탁도, 잔류염소
10.27	남영동	11.16	다산동	탁도, 잔류염소
10.30	창신2동	11.16	길음1동	탁도, 잔류염소
10.30	교남동	11.17	서빙고동	탁도, 잔류염소
10.30	돈암2동	11.17	가회동	탁도, 잔류염소
10.30	길음2동			탁도, 잔류염소

□ 검사일시

–2023. 10. 16(월) ∼ 11. 17(금)

□ 대상지점 : 관내 수질자동측정기 설치지점 55개소 110대

□ 법정정도검사 대행업체 : 한국산업기술시험원

□ 검사결과

– 55개소 110대의 수질자동측정기에 대한 법정정도검사가 정상적으로 실시됨.

□ 보고자 의견

– 법정정도검사 대행업체인 한국산업기술시험원에서 정도검사 비용청구시 55개소

110대에 대한 법정검사 비용을 지출하고자 합니다.

– 법정검사 비용 :

· 탁도 : 497,000원 × 55대 = 27,335,000원

· 잔류염소 : 499,000원 × 55대 = 27,445,000원

※ 관련근거 : 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙

수질자동측정기에 대한 법정정도검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2023. 11. 20.

보고자 : 주무관   성명 : 이태기